Приложение № 1

Техническое задание на поставку оборудования

- Наименование поставляемого товара: комплект оборудования Cisco

- Количество поставляемого товара: 1 комплект (комплектуется в соответствии с          таблицей № 1)

- Место поставки товара: г. Барнаул, пр. Космонавтов 12

- Сроки поставки товара: не более 60 дней с момента заключения договора

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: Оборудование должно поставляться с комплектом технической документации.

- Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: Оборудование должно поставляться с необходимым комплектом расходных материалов

- Требования к безопасности товара: Оборудование должно соответствовать международным требованиям по безопасности товаров

- Порядок приемки товара: Заказчик принимает оборудование по количеству и качественным характеристикам после проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний.

- Требования по объему гарантий качества товара:  На весь поставляемый комплекс оборудования должны распространяться гарантийные обязательства фирмы — производителя, при этом гарантийное обслуживание должно производиться российскими специалистами аккредитованными производителем.

- Требования по сроку гарантий качества: Гарантия на предлагаемый комплекс оборудования должна быть не менее 3 месяцев.

Комплектность поставляемого оборудования

| Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| UCSC-C220-M3S в составе: 2 x CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz (10 Core) 16 x DIMM DDR3 16384Mb (HMT42GR7AFR4C-RD или M393B2G70DB0-CMA) 2 x 600GB A03-D600GA2 VIC1225 Dual 650W power Rails | шт. | 20 |