УТВЕРЖДАЮ:

Гл. энергетик: А.В Нохрин

______________

«______»__________2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ             ЗАДАНИЕ

по капитальному ремонту скважины №3 (рег.№686) глубиной 350м

.

1.Провести работы по замене обсадной колонны, укрепить скважину трубами Ǿ273*7мм.

2.Провести работы по замене фильтровой  колонны.

3.Провести работы по монтажу трубы  Ǿ114*4,5мм.

4.Выполнить работы  по установке  погружного насоса ЭЦВ 10-65-175.

5.Выполнить герметизацию устья скважины.

6.Установить  павильон.

ОГЭ Нач уч ОиВ                                                                                      Ситников В.Ю