Техническое задание

на проектирование, поставку и монтаж грузового лифта г.п.5т. на три остановки

 в подготовительном цехе.

1. Проектно-изыскательские работы (возможность эксплуатации существующей шахты) по установке лифта г.п.5000кг.
2. Приобретение нового лифта г.п.5000кг согласно разработанной проектной документации.
3. Подготовка шахты(строительная часть) для монтажа нового лифта г.п.5000кг.
4. Монтаж и сдача нового лифта г.п.5000кг.